Термодинамічний аналіз нерівноважних процесів енергоперетворення – новий напрям у підвищенні енергоощадності в електротехніці та світлотехніці
Ігор Щур,
Національний університет
“Львівська політехніка”

---
АНОТАЦІЯ
- На принципах термодинаміки нерівноважних процесів (перетворювачів енергії) розроблено теоретичні основи нового наукового напрямку – енерготехнології.
- Перевагами запропонованого підходу є: уніфікація, наочність та простота формування різних критеріїв енергетичної ефективності.
- Показано приклади успішного застосування цього підходу до задач електротехніки та світлотехніки.

---
Теоретичні основні перетворювачів енергії (ПЕ)
Загальна схема перетворювача вільної енергії та система рівнянь, що його описує
size 12{σ rSub { size 8{s} } = Sum cSub { size 8{k} } { { vec {J}} rSub { size 8{k} } { vec {X}} rSub { size 8{k} } } } {}
співвідношення
взаємності
Онзагера
size 12{alignl { stack { left lbrace J rSub { size 8{i} } =L rSub { size 8{"ii"} } X rSub { size 8{i} } +L rSub { size 8{"io"} } X rSub { size 8{o} } {} # right none left lbrace J rSub { size 8{o} } =L rSub { size 8{"oi"} } X rSub { size 8{i} } +L rSub { size 8{"oo"} } X rSub { size 8{o} } {} # right no } } lbrace } {}
size 12{L rSub { size 8{"jk"} } = left ( { { partial J rSub { size 8{j} } } over { partial X rSub { size 8{k} } } } right ) rSub { size 8{X rSub { size 6{j} } ="const"} } } {}
size 12{L rSub { size 8{"jk"} } =L rSub { size 8{"kj"} } } {}
size 12{ { vec {J}} rSub { size 8{k} } = Sum cSub { size 8{i} } {L rSub { size 8{"ki"} } { vec {X}} rSub { size 8{i} } } } {}
1 – q= -1,0; 2 – q= -0,95; 3 – q= -0,85; 4 – q= -0,7; 5 – q= -0,5; 6 – q=0
size 12{q= { {L rSub { size 8{"io"} } } over { sqrt {L rSub { size 8{"ii"} } L rSub { size 8{"oo"} } } } } } {} size 12{χ= { {X rSub { size 8{o} } } over {X rSub { size 8{i} } } } } {} size 12{Z= sqrt { { {L rSub { size 8{"oo"} } } over {L rSub { size 8{"ii"} } } } } } {}
Основні параметри ПЕ
ступінь спряження феноменологічне співвідношення відношення сил
size 12{j rSub { size 8{o} } = - { {J rSub { size 8{o} } } over { ital "ZL" rSub { size 8{"ii"} } X rSub { size 8{i} } } } = - Zχ - q} {} size 12{j= - { {J rSub { size 8{o} } } over { ital "ZJ" rSub { size 8{i} } } } = - { { left (Zχ right )+q} over {q cdot left (Zχ right )+1} } } {} size 12{η= - { {J rSub { size 8{o} } X rSub { size 8{o} } } over {J rSub { size 8{i} } X rSub { size 8{i} } } } = - jχ= - left (Zχ right ) { { left (Zχ right )+q} over {q cdot left (Zχ right )+1} } } {} size 12{p= - { {J rSub { size 8{o} } X rSub { size 8{o} } } over {L rSub { size 8{"ii"} } X rSub { size 8{i} } rSup { size 8{2} } } } = - left [ left (Zχ right )+q right ] cdot left (Zχ right )} {}
Основні характеристики ПЕ
а) нормований вихідний потік
б) нормоване відношення вихідного потоку до вхідного
в) термодинамічна ефективність перетворення вільної енергії
г) нормована вихідна потужність

---
{}
size 12{Zχ rSub { size 8{"opt" - η} } = - { {q} over {1+ sqrt {1 - q rSup { size 8{2} } } } } } {} size 12{Zχ rSub { size 8{"opt" - p} } = - { {q} over {2} } } {} size 12{η rSub { size 8{"opt"} } = left (Zχ rSub { size 8{"opt" - η} } right ) rSup { size 8{2} } } {} size 12{p rSub { size 8{"opt"} } = { {q rSup { size 8{2} } } over {4} } } {}
Критерії оптимізації перетворювачів енергії
Максимальна термодинамічна ефективність	Максимальна вихідна потужність
Комбіновані критерії оптимізації
Максимальний вихідний потік при	Максимальна вихідна потужність при
оптимальній термодинамічній	оптимальній термодинамічній
ефективності	ефективності

---
Послідовне з’єднання елементарних перетворювачів енергії
Параметри еквівалентного ПЕ:
ступінь спряження
.
феноменологічне співвідношення
співвідношення сил
, де
size 12{γ rSub { size 8{"opt"} } = sqrt { { {1 - q rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over {1 - q rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } } } } } {}
size 12{q rSub { size 8{Σ "." "max"} } = { {q rSub { size 8{1} } q rSub { size 8{2} } } over { sqrt {a rSub { size 8{1} } a rSub { size 8{2} } left (1 - { {2} over { sqrt {a rSub { size 8{1} } a rSub { size 8{2} } } } } right )} } } } {}
де
size 12{a rSub { size 8{2} } = left (1 - q rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } right )} {}
Оптимальний з точки зору ступеня
спряження коефіцієнт зв’язку:
size 12{a rSub { size 8{1} } = left (1 - q rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } right )} {}
size 12{alignl { stack { left lbrace J rSub { size 8{1} } rSup { size 8{i} } =L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"ii"} } X rSub { size 8{1} } rSup { size 8{i} } +L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"io"} } X rSub { size 8{1} } rSup { size 8{o} } {} # right none left lbrace J rSub { size 8{1} } rSup { size 8{o} } =L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"oi"} } X rSub { size 8{1} } rSup { size 8{i} } +L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"oo"} } X rSub { size 8{1} } rSup { size 8{o} } {} # right no } } lbrace } {} size 12{alignl { stack { left lbrace J rSub { size 8{2} } rSup { size 8{i} } =L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"ii"} } X rSub { size 8{2} } rSup { size 8{i} } +L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"io"} } X rSub { size 8{2} } rSup { size 8{o} } {} # right none left lbrace J rSub { size 8{2} } rSup { size 8{o} } =L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"oi"} } X rSub { size 8{2} } rSup { size 8{i} } +L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"oo"} } X rSub { size 8{2} } rSup { size 8{o} } {} # right no } } lbrace } {} size 12{J rSup { size 8{i} } =J rSub { size 8{1} } rSup { size 8{i} } `,```````J rSup { size 8{o} } =J rSub { size 8{2} } rSup { size 8{o} } ,``````X rSup { size 8{i} } =X rSub { size 8{1} } rSup { size 8{i} } `,```````X rSup { size 8{o} } =X rSub { size 8{2} } rSup { size 8{o} } ,```````J rSub { size 8{1} } rSup { size 8{o} } =J rSub { size 8{2} } rSup { size 8{i} } ,``````X rSub { size 8{1} } rSup { size 8{o} } =X rSub { size 8{2} } rSup { size 8{i} } } {}
size 12{alignl { stack { left lbrace J rSup { size 8{i} } =L rSup { size 8{"ii"} } X rSup { size 8{i} } +L rSup { size 8{"io"} } X rSup { size 8{o} } {} # right none left lbrace J rSup { size 8{o} } =L rSup { size 8{"oi"} } X rSup { size 8{i} } +L rSup { size 8{"oo"} } X rSup { size 8{o} } {} # right no } } lbrace } {} alignl { stack { size 12{L rSup { size 8{"ii"} } =L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"ii"} } - { {L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"io"} rSup { size 8{2} } } } over {L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"oo"} } +L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"ii"} } } } `,`````L rSup { size 8{"oo"} } =L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"oo"} } - { {L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"io"} rSup { size 8{2} } } } over {L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"oo"} } +L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"ii"} } } } `,````} {} # ````````````````````````````````L rSup { size 8{"io"} } = { {L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"io"} } L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"io"} } } over {L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"oo"} } +L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"ii"} } } } {} } } {}
Система рівнянь, які описують
еквівалентний ПЕ:
size 12{q rSub { size 8{Σ} } = { {q rSub { size 8{1} } q rSub { size 8{2} } } over { sqrt { left (1 - q rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } +γ right ) left (1 - q rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } +γ rSup { size 8{ - 1} } right )} } } } {} size 12{γ= { {L rSub { size 8{2} } rSup { size 8{"ii"} } } over {L rSub { size 8{1} } rSup { size 8{"oo"} } } } } {} size 12{Z=Z rSub { size 8{1} } Z rSub { size 8{2} } γ cdot sqrt { { {1 - q rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } +γ rSup { size 8{ - 1} } } over {1 - q rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } +γ} } } } {} size 12{χ=χ rSub { size 8{1} } χ rSub { size 8{2} } } {}
Залежності ступеня спряження еквівалентного ПЕ від коефіцієнта зв’язку при
заданому ступені спряження ПЕ1 (–0,95) та різних ступенях спряження ПЕ2

---
Електромеханічний ПЕ – електропривід постійного струму незалежного збудження за класичною схемою з шунтуванням якоря
size 12{```alignl { stack { left lbrace I= { {α left (1+ {R rSub { size 8{я} } } slash {R rSub { size 8{ш} } } right )} over {R rSub { size 8{я} } +R rSub { size 8{п} } α} } U - { {α ital "kФ"} over {R rSub { size 8{я} } +R rSub { size 8{п} } α} } ω {} # right none left lbrace - M= - { {α ital "kФ"} over {R rSub { size 8{я} } +R rSub { size 8{п} } α} } U+ { {k rSup { size 8{2} } Ф rSup { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{я} } +R rSub { size 8{п} } α} } ω {} # right no } } lbrace ``} {}
size 12{α= { {R rSub { size 8{ш} } } over {R rSub { size 8{ш} } +R rSub { size 8{п} } } } } {}
size 12{alignl { stack { left lbrace ``I rSup { size 8{*} } = { {1} over {R rSup { size 8{*} } ξ rSup { size 8{2} } } } U rSup { size 8{*} } - { {αФ rSup { size 8{*} } } over {R rSup { size 8{*} } } } ω rSup { size 8{*} } {} # right none left lbrace - M rSup { size 8{*} } = - { {αФ rSup { size 8{*} } } over {R rSup { size 8{*} } } } U rSup { size 8{*} } + { { left (Ф rSup { size 8{*} } right ) rSup { size 8{2} } } over {R rSup { size 8{*} } } } ω rSup { size 8{*} } {} # right no } } lbrace ```} {}
size 12{`R rSup { size 8{*} } = { {R rSub { size 8{я} } +R rSub { size 8{п} } α} over {R rSub { size 8{н} } } } ;``} {}
size 12{ξ= sqrt { { {R rSub { size 8{п} } +R rSub { size 8{ш} } } over {R rSub { size 8{я} } +R rSub { size 8{ш} } } } } = { {1} over { sqrt {α cdot \( 1+R rSub { size 8{я} } /R rSub { size 8{ш} } \) } } } } {}
alignl { stack { size 12{q= - ital "αξ"`;```````Z=Ф rSup { size 8{*} } ξ`;````} {} # ``χ= { {ω rSup { size 8{*} } } over {U rSup { size 8{*} } } } ;```````Zχ= { {ω rSup { size 8{*} } Ф rSup { size 8{*} } } over {U rSup { size 8{*} } } } ξ {} } } {}
size 12{R rSub { size 8{п} } rSup { size 8{*} } =R rSub { size 8{я} } rSup { size 8{*} } { { left (1 - α right )ξ rSup { size 8{2} } } over {1 - ital "αξ" rSup { size 8{2} } } } `;``````R rSub { size 8{ш} } rSup { size 8{*} } =R rSub { size 8{я} } rSup { size 8{*} } { { ital "αξ" rSup { size 8{2} } } over {1 - ital "αξ" rSup { size 8{2} } } } } {}
Схема електро-
механічного ПЕ
Зв’язок ТД-ефективності 
з механічними характеристиками електропривода при шунтуванні якоря двигуна