Магістерська робота на тему «Дослідження процесу управління відношенням «газ-повітря» на горілці газового котла ДКВР-10-23»

Метою роботи було дослідити процеси горіння в котлі ДКВР 10-23 на базі розробленої автоматизованої системи контролю SCADA/Softlogic S3.

В даній роботі були проведені дослідження і розрахунок процесів горіння та пароутвореняя. Було встановлено динамічні характеристики об’єкту автоматизації, побудована математична модель системи регулювання тиску, а також був проведений розрахунок настроювань настроювань регулятора одно контурної АСР, та розрахунок оптимальних настроювань регулятора.

Аналіз технологічного об’єкту показав необхідність розробки та впровадження нових технологій з метою підвищення безпеки експлуатації об’єкта, збільшення точності підтримки нагрітої води, підвищення безпеки праці і надійності роботи устаткування та покращення економічних показників.

В даній роботі були проведені дослідження і розрахунок процесів пароутворення. Було встановлено динамічні характеристики об’єкту автоматизації, побудована математична модель системи регулювання тиску, а також був проведений розрахунок настроювань настроювань регулятора одно контурної АСР, та розрахунок оптимальних настроювань регулятора.

На основі здійснених досліджень були підібрані технічні засоби автоматизації та розроблена SCADA-система проекту за допомогою редактора SCADA/Softlogic S3.