Анотація

На основі аналізу функціонування об’єкту автоматизації – парогенатора, визначені основні параметри, що підлягають контролю і регулюванню, обґрунтовано вибір необхідних давачів і засобів автоматики, що дало можливість синтезувати систему регулювання тиску у парогенераторі.
Аналіз функціонування розробленої системи, проведений шляхом моделювання процесу регулювання тиску у парогенераторі у середовищі пакету MatLab, показав адекватність розробленої моделі і дозволив отримати її якісні динамічні характеристики.

ABSTRACT

On the basis of analysis of functioning of object of automation – generator of steam, basic parameters which are subject a control and adjusting are certain, the choice of necessary devices and facilities of automation is grounded, that enabled to synthesize the system of adjusting of pressure in generator of steam.
The analysis of functioning of the developed system, conducted by the design of process of adjusting of pressure in the generator of steam in the environment of package of MatLab, showed adequacy of the developed model and allowed to get its high-quality dynamic descriptions.

## ЗМІСТ

Змн.
Арк.
№ докум.
Підп.
Дата
Арк.
5
ДР 000.00.00.000 ПЗ

 Розроб.
Труш І.В.
 Перевір.
Проць Я.І.
 Консульт.
Проць Я.І.

 Н. Контр.
Шовкун О.П.
 Зав.каф.
Марущак П.О.

Зміст

Літ.
Аркушів

ТНТУ, гр. КАм-51
 с.
Перелік умовних позначень, символів, одиниць,
скорочень і термінів
Вступ
1	Огляд літератури
1.1	Аналіз об’єкту автоматизації
1.2	Аналіз технологічних характеристик типового парогенератора
1.3	Типова система автоматизації парогенератором
1.4	Особливості системи управління парогенератора
2	Технологічна частина.
2.1	Робочі параметрів парогенератора, що підлягають контролю
і регулюванню
2.2	Давачі та первинні перетворювачі
2.3	Характеристика систем і засобів контролю робочих параметрів парогенератора.
2.4	Технічні характеристики давачів для контролю робочих параметрів
3	Конструкторська частина
3.1	Розробка схеми функціонування САР тиску
3.2	Розробка структурної схеми системи реглювання
3.3	Модель імпульсної системи
3.4	Дослідження та моделювання САР.
4	Науково-дослідна частина
5	Спеціальна частина
6	Обгрунтування економічної ефективності
7	Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
5	Екологія
Висновки

Зм.
Арк.
№ докум.

Підп.
Дата
Арк.
6
ДР 000.00.00.000 ПЗ
Перелік посилань
Додатки

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Зм.
Арк.
№ докум.

Підп.
Дата
Арк.
7
ДР 000.00.00.000 ПЗ
АСК - автоматизована система керування;
АЦП - аналогово-цифрове перетворення
ГЗК- головного запобіжного клапана;
Д – двигун;
ІЗП - імпульсні запобіжні пристрої;
ОР - об’єкт регулювання);
Р - редуктор;
РО - регулюючий орган;
РП - поляризоване реле (підсилювач);
САР - система автоматичного регулювання
ЧЕ - чутливий елемент;