Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мельник Богдан Васильович

УДК:614.2(477).002

РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛЯННЯ ПРОЦЕСУ  СПАЛЮВАННЯ ХЛОРОРГАНІЧНИХ ЗАЛИШКІВ

8.05020202 – «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2017

| Роботу виконано на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |  |
| --- | --- |
| Керівник роботи: | кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Микитишин Андрій Григорович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Савків Володимир Богданович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться 22 лютого 2017 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №__ у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. Хлорорганічні речовини і матеріали широко використовуються у промисловості в різних виробничих галузях. Проте утворені при цьому промислові відходи становлять серйозну екологічну проблему, перш за все пов'язану з тим, що у певних умовах їх знешкодження може призвести до синтезу діоксинів і діоксино подібних  сполук. Діоксини в свою чергу є одними із найбільш токсичних сполук і  тривалий час можуть зберігатися і негативно впливати  на  навколишнє середовище.

Виробничий процес спалювання хлорорганічних залишків відноситься до процесів з підвищеною небезпекою, відповідно, питанням  контролю  і регулювання значень вимірювальних параметрів приділяється особлива увага. Система  автоматичного управління даного процесу розроблена шляхом застосування сучасних засобів автоматизації на інформаційному рівні з використанням вітчизняної версії системи контролю «Сенсорика». Завдяки чому, можливо забезпечити ефективне регулювання технологічних параметрів і підвищення  якості спалювання.

Мета роботи: розробити систему автоматизованого управляння процесу  спалювання хлорорганічних залишків.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є програмно-обчислювальний прилад ПІД-регулятор. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання.

Отримані результати:

- проведено аналіз системи на стійкість за допомогою критеріїв Гурвіца, Михайлова і Найквіста : система стійка і відповідає всім критеріям стійкості;

- проведено дослідження замкнутої системи на якість перехідного процесу після нанесення збурення;

- запроектовано ПІД –регулятор, пристрій що забезпечує контроль та регулювання виробничих параметрів ;

- виконано розрахунок параметрів налаштування автоматичного регулятора та регулюючого органу з використанням прикладних програм;

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології;

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблено структуру й алгоритми роботи системного автоматизованого комплексу, який призначений для контролю та регулювання вимірювальних параметрів процесу спалювання хлорорганічних залишків .

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на V Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 17 – 18 листопада 2016 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 140 аркушів формату А4, графічна частина – 6 аркушів формату А1.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проведено  опис важливості впливу систем автоматичного управління на якість виготовлення продукції в хімічній промисловості .

В огляді літератури проведено аналіз відомих технічних рішень з питань автоматизації процесу спалювання  хлорорганічний залишків . Обґрунтовано актуальність автоматизації  вибраного виробничого процесу .

В технологічній частині проведено  технологічний опис виробничого процесу із аналізом  всіх вимірювальних параметрів виробничого процесу. Проведено аналіз використаної сировини  та технічних характеристик серійного обладнання.

В конструкторській частині проведено обґрунтування застосування,  опис принципу роботи та аналіз технічних характеристик  виконавчого механізму(серводвигуна)  та всіх первинних вимірювальних перетворювачів, а саме : реле контролю полум’я, перетворювач температури (термопара), витрати , тиску, рівня та концентрації. Приведено розрахунок технічних параметрів  для серводвигуна, редуктора та регулюючого органу . Проаналізовано  функціональну схему автоматизації виробничого процесу , з детальним обґрунтуванням параметрів контролю і регулювання  та  технологічного обладнання. Вибрано найбільш підходящу для даного проекту щит керування та  електричну проводку  з обґрунтуванням способу її прокладання .

В спеціальній частині приведено повний технологічний аналіз основного пристрою контролю – відеографічного реєстратора «Сенсорика» з аналізом використаного програмного забезпечення .

В науково-дослідній частині розроблено алгоритм роботи автоматизованої системи в програмно-математичного комплексі MATLAB. З дослідженням системи на стійкість та якість перехідного процесу після нанесення збурення .

В частині «Техніко-економічне обґрунтування» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

В частині «Охорона праці» приведено опис основних небезпечних факторів від застосування даної виробничої установки, проаналізовано санітарні умови і засоби гігієни при роботі в виробничому цеху . Проведено  розрахунок механічної вентиляції по кратності повітрообміну . Подано характеристики речовин пожежо- та вибухонебезпечності, які використовуються в даному проекті . Описано правила техніки пожежної безпеки .

В частині «Екологія» охарактеризовано вплив на довкілля та стан здоров’я людини основних токсичних речовин, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля відносно даного виробничого процесу .

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.

В графічній частині приведено креслення загальної розробленої функціональної системи виробничого процесу , структурну схему з’єднання засобів автоматизації, структурну схему відеографічного реєстратора «Сенсорика», схему загального вигляду щита керування , структурну схему підключення інтерфейсних ланцюгів та схему з’єднання зовнішніх електричних проводок .

ВИСНОВКИ

В даній дипломній роботі було розроблено алгоритм роботи ПІД -регулятора, пристрою, що відповідає за контроль та регулювання вимірювальних параметрів в системі автоматизації . Проведено дослідження  системи на стійкість та якість перехідного процесу . З отриманих графіків можна побачити, що перехідний процес стійкий, а мікропроцесор  здатний швидко реагувати на будь-які відхилення вимірювальних параметрів . В процесі розробки вибрано найбільш підходящі засоби автоматизації, що забезпечують  високу точність вимірювання, регулювання та високу швидкодію контурів контролю та регулювання.

Проаналізувавши технологічний процес спалювання хлорорганічних залишків , можна зробити висновок, що спроектована система автоматизації даного процесу забезпечує високу якість контролю та регулювання технологічних параметрів та надійність роботи спроектованих засобів автоматизації.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Автоматичне регулювання  і регулятори в хімічній промисловості  / В. В. Діанов. — М.: Хімія, 1978 — 206 с.

- Проектування систем автоматизації: навчальний посібник / М. М. Дранчук — Івано-Франківськ: Факел, 2008. — 448 с.

- Монтаж, наладка і езксплуатація автоматичних пристроїв  хімічних виробництв  / Казьмін П. М. — М.: Хімия, 1972. — 262 с.

- Монтаж засобів вимірювання і автоматизації : справочний посібник / К. А. Алексеєв, В. С. Антипін, Б. В. Глазов, С. А. Клюєв, Н. І. Малинкін   : під ред. А. С. Клюєва , 1988. — 447 с.

- Теорія автоматичного керування / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук К.:"Либідь", 1997

- Автоматизація технологічних комплексів і систем промисловості / Н.В. Гусєв, С.В.Ляпушкін, М.В. Коваленко —Томська Політехніка — 2011 —197 с.

- Хімічна технологія та обладнання підприємств / Клименко О.Д., Селезньов Е.Л.,Герасимчук О.П.—Луцький національний технічний університет — 2012 — 24 с.

- Пластичні маси /  Научно-технічний журнал — 1982. — 64 с

- Жидецький В.Ц. Практикум з охорони праці / В. Ц. Жидецький. —Львів: Афіша, 2000 — 268 с.

- Петрович І. М. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник. / За  ред. І.М. Петровича. - 2-ге вид., пер. та доп. - Київ,2002.

АНОТАЦІЯ

Мельник Б.В. розробка системи автоматизованого управляння процесу  спалювання хлорорганічних залишків. 8.05020202 – «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017.

В магістерській роботі виконано розробку системи автоматизованого управляння процесу  спалювання хлорорганічних залишків..

Ключові слова: СИСТЕМА, ПІД-РЕГУЛЯТОР, ПЕРЕТВОРЮВАЧ, СЕРВОДВИГУН, КОНТРОЛЬ, АНАЛІЗ, ДАНІ.

ANNOTATION

Melnyk B. Development of automated control system of combustion of organochlorine residues.. 8.05020202 «Computer-integrated technological processes of production». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2017.

The thesis develops the automated control system of combustion of organochlorine residues.

Key words: SYSTEM, PID CONTROLLER, CONVERTER, SERVOMOTOR, CONTROL, ANALYSIS, DATA.