Матвіїв І. – гр. КТм-51
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
«Розробка та дослідження системи керування установками П9 УФЛ на базі програмованих контролерів серії TSX 37 фірми Shneider Electric».

Науковий керівник: к.т.н., доц. Бадищук В.І.
АВТОРЕФЕРАТ
Магістерської роботи

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливе значення науково-технічним проблемам розвитку харчової промисловості відводиться автоматизації виробничих процесів. Для виконання поставлених задач необхідно використовувати автоматизацію. Автоматизація виробничих процесів на даному етапі включає в себе: впровадження нових приладів та технічних засобів, створення розгалужених систем управління, в яких застосовуються такі технічні засоби як контролери, мікропроцесори, щитові комп’ютери та інші засоби автоматизації.
Цукрова промисловість є однією із важливих галузей харчової промисловості України. На даному етапі розвитку цукрової галузі в умовах скорочення посівів, малої врожайності або низької якості буряку, високих цін на енергоносії, зношення застарілого обладнання, і як наслідок висока собівартість виробництва. Тому головними напрямками розвитку є реконструкція, модернізація і технічне вдосконалення обладнання, підвищення ефективності праці, скорочення чисельності обслуговуючого персоналу. Але в свою чергу заміна застарілого обладнання на нове більш сучасне , введення нових технологій замість старих веде до великих економічних затрат та тривалого часу. А введення автоматизованих систем управління технологічним процесом цукрового виробництва дозволить виконати це в короткий час і без великих економічних затрат. Застосування автоматичної системи управління технологічним процесом також дає можливість підвищити якість підтримання технологічних параметрів; оперативно і об’єктивно контролювати технологічний процес, якість цукру; підняти управління виробництвом на новий рівень. Надійність системи управління, можливість їх легкої інтеграції в існуючі системи, зручність і адаптація до вимог операторського персоналу, в кінцевому рахунку, впливають на показники всього виробництва.
Таким чином, застосування автоматичної системи управління технологічним процесом на цукровому заводі сприяє рішенню багатьох технологічних задач і покращує використання потужності, тобто підвищує ефективність виробництва.
Актуальність проекту полягає в тому, що автоматична система управління технологічним процесом на вітчизняних виробництвах дозволить вирішити три основні задачі: підвищить якість вимірювання, скоротить втрати сировини та енергоносіїв, забезпечити управління виробництвом, а також ефективне управління процесами виробництва в області контролю і обліку.
Мета і задачі дослідження. Метою даної дипломної роботи було розробити систему управління фільтрами П9-УФЛ на база програмованих логічних контролерів серії TSX 37.
Наукова новизна і практичне значення одержаних результатів. Розроблено гнучку систему управління регенерації фільтра П9-УФЛ, яка забезпечує контроль пареметрів в режимі реального часу.
Особистий внесок. Проведено дослідження стійкості системи до збурюючих впливів та час реакції системи на зміну об'єкту управління.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі шляхом аналізу та порівняння відомих методів фільтрування із розробленим комплексом, відзначено актуальність роботи, обґрунтовано тему, відзначено зв'язок з науковими темами, сформульовано мету і задачі дослідження.
Перший розділ. В даному розділі описаний огляд відомих конструкцій фільтрів для забезпечення оптимальної якості та продуктивності.

Фільтрація знаходить широке застосування в техніці як універсальний метод розділення суспензій грубих і тонких, особливо в тих випадках, коли поділ суспензій має відбуватися без втрат, або коли зважені частинки погано осідають, а також, якщо потрібне отримання осаду з мінімальним вмістом вологи. Фільтрацію використовують в хімічній, целюлозно-паперової, харчової, силікатної, гірничої та інших галузях промисловості.
Другий розділ. Проводиться моделювання роботи системи управління витрато рідини та дослідження стійкості системи управління.
Третій розділ. В розділі представлена характеристика приміщення у якому знаходиться обєкт автоматизації, характкристика приладів а також аналіз системи автоматизації та машинно-апаратної системи.
У четвертому розділі проведений вибір первинних перетворювачів, описаний ррозрахунок та монтаж щитів. Розроблено системи керування на основі програмованого логічного контролера та блоків вводу-видоду.
Проводиться розрахунок площі фільтрації та продуктивності фільтра. Описані перша та друга стадії сатурації.
У п’ятому розділі проводиться опис моделюючого програмного забезпечення та опис моделюючої програми алгоритму управління. Розробляється програма та алгоритм функціонування системи САК в середовищі CoDeSys.
У шостому розділі проводиться розрахунок основних витрат на систему управління. Проводиться організація процесів виробництва.
У сьомому розділі наведена характеристика шкідливих факторів виробничого середовища.
В пункті безпека в надзвичайних ситуаціях йде мова про проведення заходів щодо планування дій сил цивільного захисту об’єкту господарської діяльності у випадку надзвичайних ситуацій, та надання першої медичної допомоги у НС і необхідні медичні засоби.
У восьмому розділі описана екологізація виробництва,методи зниження енергоємності, енергозбереження. Джерела електромагнітних полів,іонізуючого випромінювання та методи їх знешкодження.
Висновок. У роботі розроблено автоматизовану систему управління установками П9 УФЛ. Устаткування, охоплене системою автоматизації - 20 фільтрів П9-УФЛ організовані в 3 батареї, кожна з яких практично автономна, має власні збірники, насоси і підключена до свого щита управління.
Основні складові системи:
- операторське приміщення зі щитами управління (промислові монітори "Magelis") і комп'ютером оператора;
- SCADA-сервер, що забезпечує підключення оператора, ЦДП заводу, змінного інженера, головного інженера, оператора станції очистки соку;щити управління "Станція 1А", "Станція 1Б", "Станція 2", датчики: тиску, розрідження й рівня.
Кожна батарея керується своїм контролером TSX Micro 3721, має одну мнемосхему SCADA і одну мнемосхему на дисплеях Magelis.
Основні функції системи:
- автоматичне керування чергою регенерації фільтрів в батареї;
- виконання циклу регенерації фільтра (повної або неповної - залежно від технологічних налаштувань);
- контроль витрати фільтрованого соку;
- контроль розрідження в колекторі фільтрованої соку;
- контроль рівнів у збірниках соків і мішалці суспензії, контроль температури соків;
Особливості системи:
- в системі реалізовано 2 рівня управління: ручне з допомогою модуля управління на щиті оператор може керувати будь-яким фільтром безпосередньо, а також вмикати / вимикати автоматичний режим;
- Модулі керування виконані так, що заслінки можна відкривати лише в дозволених технологічних комбінаціях, наприклад: "Вхід нефільтрованого соку" + "Вихід фільтрованого";
- Ручне управління використовується при обслуговуванні фільтрів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ
1. Матвіїв І.І, Дослідження ресурсу роботи фільтрів П9-УФЛ на базі програмованого логічного контролера // VІІІ всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання", Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2015. —с. 330.