Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лісник АННА МИХАЙЛІВНА

Стаднійчук ВІКТОР ІВАНОВИЧ

УДК 664.65

Проектування комп’ютерно-інтегрованого комплексу

для експериментальних досліджень акустичних приладів

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2018

| Роботу виконано на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |  |
| --- | --- |
| Керівник роботи: | кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Микитишин Андрій Григорович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Савків Володимир Богданович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться 22 лютого 2018 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №__ у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. В даний час в більшості акустичних систем використовуються електродинамічні гучномовці. В 30-х роках для візуалізації коливань використовувались фігури Хладні, отримані при насипанні порошку на поверхню дифузора, але цей метод не дозволяв проводити кількісні оцінки амплітуд зміщень. В 50-х роках була розроблена методика вимірювання амплітуд і фаз на поверхні дифузорів з допомогою ємнісних давачів. Дана методика дозволяла заміряти розподіл амплітуд і фаз на поверхні в області частот до 1-2 кГц, але техніка вимірювання була надзвичайно трудомістка. На кінець ХХ століття відбулись деякі зрушення, але процес обробки результатів був досить складним і довготривалим, а в результаті помилки персоналу витрачався зайвий час на перерахунки. Тому, основною метою даної магістерської роботи є вдосконалення процесу збору і обробки результатів, який полягає в тому, що до вимірювальної установки підключається ЕОМ, на яку через певний порт подаються рівні сигналу, які записуються в таблицю з допомогою розробленого програмного забезпечення.  З допомогою іншої програми будується АЧХ головки динамічної і обчислюються рівні звукового тиску на низьких, середніх і високих частотах, що дозволяє значно зекономить час, дозволяє зменшити кількість обслуговуючого персоналу, а, отже, впливає на економічний ефект від впровадження даної системи.

Мета роботи: проектування комп’ютерно-інтегрованого комплексу для експериментальних досліджень акустичних приладів.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є автоматизована система дослідження акустичних приладів. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; теоретико-емпіричний.

Отримані результати:

- розроблено автоматизовану систему для визначення основних параметрів головок динамічних;

- розроблено технологічний процес отримання амплітудно-частотних характеристик головок динамічних, по яких визначають рівень їх середнього звукового тиску;

- запропоновано методику оцінки здатності головок динамічних відтворювати інформацію на заданих діапазонах частот, що дозволяє спростити технічне обслуговування і здійснити модернізацію виробничих систем;

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології;

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблено комп’ютерно-інтегрований комплекс, який можна впровадити для експериментальних досліджень акустичних приладів, що дозволить спростити технічне обслуговування і здійснити модернізацію виробничих систем.

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 16 – 17 листопада 2017 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 144 аркуші формату А4, графічна частина – 12 аркушів формату А1.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проведено огляд сучасного стану впровадження автоматизованих вимірювальних інформаційних систем для дослідження компонентів складних інформаційних обчислювальних комплексів і систем автоматизації різних наукових і технічних експериментів, для автоматизації лабораторних і виробничих вимірювань.

В огляді літератури проведено аналіз відомих технічних рішень з питань автоматизації технологічного процесу, що лежить в основі завдання на проектування та обґрунтовано актуальність вибраного напрямку розробки.

В технологічній частині приведено аналіз конструктивних особливостей виробу та технологічних особливостей проведення вимірювань, розроблено технологічний процес отримання амплітудно-частотної характеристики головок динамічних.

В конструкторській частині здійснено аналіз вихідних даних на проектування базового варіанту інформаційно-вимірювальної системи і розробку технічного завдання, проведено підбір обладнання, уточнення компоновки автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи та розрахунок її технічних характеристик, обґрунтовано необхідність проектування нестандартного обладнання, що входить в інформаційно-вимірювальну систему, описано принцип роботи електричних схем блоків системи, розроблено схеми електричних з'єднань інформаційно-вимірювальної системи, проведено розрахунок похибок вимірювань.

В науково-дослідній частині дано характеристику об’єкту дослідження, описано методику дослідження частотних характеристик звукового тиску головок динамічних.

В спеціальній частині описано програмне моделювання роботи людино-машинної системи.

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» приведено заходи по автоматизації виробничих процесів, які сприяють покращенню умов праці, описано заходи по зменшенню рівнів шуму і вібрацій, приведено розрахунок захисного заземлення, дано оцінку виробничого середовища з точки зору безпеки життєдіяльності.

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля.

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.

В графічній частині приведені креслення, що пояснюють принцип роботи розробленої інформаційно-вимірювальної системи, електричні схеми блоків, блок-схеми роботи установки і програми.

ВИСНОВКИ

В даній магістерській роботі було розроблено систему контролю амплітудно-частотних характеристик головок динамічних 10ГДШ-9, яка є автоматизованою і відноситься до класу засобів вимірювання - інформаційно-вимірювальних систем, що виконує як автоматичний збір, так і обробку виміряної інформації.

Дана автоматизована система дозволяє суттєво зекономити час і зусилля працівників при визначенні параметрів головок динамічних (зокрема амплітудно-частотної характеристики, по якій визначають рівень середнього звукового тиску), по яких судять про здатність їх відтворювати інформацію на заданих діапазонах частот; спростити технічне обслуговування і здійснити модернізацію виробничих систем.

Крім того, виконано техніко-економічне обґрунтування вибору проектованої системи, зроблено розрахунок основних економічних показників, а також розглянуті питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, екології.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Щавлев А.С. "Информационные измерительные системы".-М.:Мир,1975.-139с.

- Щавлев, Баумманн В. Куртце Р. "Стандартные интерфейсы для цифровых измерительных систем". - М.: МИР, 1977-285с.

- Г.Науман, В.Майлинг, А.Щербина. "Стандартные интерфейсы для измерительной техники".- М.:Мир, 1977 - 304с.

- Технічні умови ТУ4-87 Головки гучномовця динамічні 10ГДШ-9 ] [Гучномовці. Методи вимірювань електроакустичних параметрів ГОСТ 16122-87

- Акустика. Довідник. Л.: Радіотехніка, 1989.-374с.

- ГОСТ 16122-87. Гучномовці. Методи вимірювань електроакустичних параметрів

- Пилипенко P.O. Техника в управлении информационными потоками. М.: Радио и связь, 1992. - 400 с.

- Вахитов    Я.Ш.    Теоретические    основы    электроакустики    и электроакустическая аппаратура. - М.: Искусство, 1982. - 415 с.

- Болотников И. М. Громкоговорители. - М.: Искусство, 1971.   -270 с.

- А.М.Буняк / Електроніка ті мікросхемотехніка. –Тернопіль: 2001р.

- Електричні вимірювання електричних і неелектричних величин. За ред. Е.С.Поліщука. Київ.: Вища школа, 1978, 352с.

- Засоби вимірювання автоматичного зрівноважування: Навч. Посібник/ За ред. П.М.Таланчука – К.:Либідь, 1994, -288с.

- Забродин Ю.С. Промышленная электроника.- М : Высшая школа, 1982. -495с.

- Приборы и системы управления,- М.: Машиностроение, 1990-1996.

- Волчкевич Л.И. и др. Комплексная автоматизация производства.- М.: Машиностроение,1983-264 с.

- “Обурудование цехов порошковой металургии ”Учебное пособие для техникумов”. Либенсон Г. А., Панов В. С. М. (Металургия, 1983)

- Б.А. Бесекерский, Е.П. Попов «Теория систем автоматического регулирования». М:. «Наука», 1975 г. 767стр.

- Житная И.П., Житний Е.П. Технико-экномический анализ при проектировании и производстве машин: Учебное пособие – К.: Вища школа, 1990. – 229с.

- Козьяков А.Ф., Морозова Л.Л, “Охрана труда в машиностроении” – Москва: Машиностроение, 1990, - 256с.

- Кузнєцов Ю.М. Верстати автомати та автоматичні лінії. Ч.1., К.:-Вища школа 2001р.

- Методичні вказівки до виконання курсової роботи з організації, планування і управління приладобудівного виробництва та організаційно-економічної частини дипломних проектів конструкторського характеру / Д.А.Штефанич, О.Я. Галущак, Тернопіль,1996. - 40с.

- Закон України „Про цивільну оборону України” (в новій редакції) від 24 березня 1999 року.

- Безпека життєдіяльності / За ред. Я.Бедрія. – Львів: Афіша, 1998, – 275с.

- Депутат О.П., Коваленко А.С., Мужик А.М. “Цивільна оборона”, Львів: “Афіша”, 2000 р.

- Справочник радиолюбителя. Терещук Р.Н. и др.– М.:“Техника”, 1966, 1160с.

- Охрана труда в машиностроении. Под ред. Е.Я. Юдина. Уч. для вузов. М., Машиностроение, 1976, 335с.

- Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500с.: іл. Бібліогр.: с. 480

- Лапін В.М., “Безпека життєдіяльності” – Львів; ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000, - 188с.

- Пістун І.П., “Безпека життєдіяльності” – Суми: Університетська книга, 2000, - 302с.

- В. П. Салецький, А. М. Серновська, В. І. Стаднійчук. Вплив зовнішніх фізичних полів на властивості захисних покриттів // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 159. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку).

АНОТАЦІЯ

Серновська А. М., Стаднійчук В. І. Проектування комп’ютерно-інтегрованого комплексу для експериментальних досліджень акустичних приладів. 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018.

В магістерській роботі виконано проектування автоматизованої системи для експериментальних досліджень акустичних приладів.

Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЯ, СИСТЕМА, АКУСТИЧНІ ПРИЛАДИ, АЛГОРИТМ, ДАВАЧ

ANNOTATION

Sernovska A. M., Stadniychuk V. I. Designing of computer-integrated complex for experimental research of acoustic devices. 151 «Automation and Computer-Integrated Technologies». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.

The thesis design of an automated system for the experimental research of acoustic devices.

Key words: TECHNOLOGY, SYSTEM, ACOUSTIC DEVICES, ALGORITHM, SENSORS