- Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

- КАФЕДРА  КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

- Бурда тарас Миколайович

- УДК 004.031.6

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ GSM СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТОЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ПАРКОВІЙ ЗОНІ М. ТЕРНОПОЛЯ НА БАЗІ КОНТРОЛЕРА МІКРОЛ МИГ-51

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

- Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2018

| Роботу виконано на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |  |
| --- | --- |
| Керівник роботи: | кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Золотий Роман Захарійович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Трембач Ростислав Богданович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться _27_ грудня 2018 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №43 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401

- ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. Розробка та дослідження систем управління освітленням з контролем витрати електроенергії та можливою її економією є актуальною задачею на сьогоднішній час, оскільки дозволить скоротити.

Мета роботи: дослідження автоматизованої системи управління освітленням та витратою електроенергії паркової зони м. Тернополя.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Автоматизована система керування освітленням та витратою електроенергії на базі мікроконтролера МИК-51.

- Отримані результати:

- розроблено автоматизовану систему керування освітленням та витратою електроенергії паркової зони м. тернополя;

- проведено дослідження роботи GSM системи для віддаленого управління та контролю електричних параметрів освітлення паркової зони;

- в результаті проведених досліджень оптимізовано роботу системи керування освітленням та витратою електроенергії, що дозволило економити електроенергію.

- Практичне значення отриманих результатів.

Розроблена система забезпечує адаптивний контроль за посвітленням паркової зони і може бути використана для автоматизації систем обліку витрат електроенергії, затраченої на освітлення певних територій.

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VIІ міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» – Тернопіль 28-29 листопада 2018 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 104 арк. формату А4, графічна частина – 6 аркушів формату А1

- ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі описано актуальність задачі дослідження системи управління освітленням та витратою електроенергії.

В аналітичній частині приведено опис основних методів та пристроїв для реалізації таких систем.

В науково-дослідній частині досліджено параметри освітлювальних пристроїв, витрату ними енергії та змодельовано їхню роботу.

В технологічній частині проведено опис процесу керуванням GSM модулями системою світильників у парковій зоні.

В конструкторській частині розроблено систему керування освітлення та витратою електроенергії на базі контролера МИК-51 та SQUID-5N energy.

В спеціальній частині описано програмний комплекс для програмування контролера МИК-51.

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» описано питання охорони праці та безпеки життєдіяльності при роботі з системою керування витратою електроенергії.

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації магістерської роботи, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля.

У загальних висновках до дипломної роботи описано прийняті в роботі технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники роботи.

В додатках до пояснювальної записки приведено текст розробленої програми для керування автоматизованою системою.

В графічній частині приведено креслення автоматизованої системи, алгоритмів, організації дослідження, роботи системи, основні результати проведених досліджень.

- ВИСНОВКИ

В результаті проведених досліджень, виконаних у магістерській роботі можна сформулювати наступні висновки:

1. Розроблено автоматизовану систему контролю освітленості та витрати електроенергії в парковій зоні.

2. Досліджено параметри освітлювальних пристроїв, витрату ними енергії та змодельовано їхню роботу.

3. Встановлено електричні параметри селективних електродів та проведено процес калібрування pH метра.

4. Автоматизована система забезпечує якісний контроль освітленості та оптимізацію роботи світильників для забезпечення економії електроенергії.

Впровадження такої системи забезпечує оптимізацію процесу освітлення та економити електроенергію.

- ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бурда Т. Оптимізація керування сипким гнучким транспортером з асинхронним приводом / Р. Золотий, Є. Басістий, Т. Бурда // Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 28-29 листопада 2018 року — Т. : ТНТУ, 2018 — С. 43.

АНОТАЦІЯ

Бурда Т.М. Розробка та дослідження GSM системи управління витратою електроенергії в парковій зоні м. Тернополя на базі контролера Мікрол МИГ-51. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018.

В магістерській роботі розроблено автоматизовану систему контролю та керування освітленням та витратою електроенергії у парковій зоні м.Тернопіль. систему реалізовано на базі програмованого логічного контролера МИК-51.

Ключові слова: АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА, ПРОГРАМОВАНИЙ ЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЕР, АЛГОРИТМ, ОСВІТЛЕННЯ.

- ANNOTATION

Burda T. M. Development and study ofcontroller Microl MIG-51-based GSM control system for power consumption in Ternopil park area. 151 - Automation and computer-integrated technologies. - Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj. - Ternopil, 2018.

In the master's work an automated control system for lighting and power consumption in the park area of Ternopil city was developed. The system is implemented on the basis of a programmable logic controller MIG-51.

Keywords: AUTOMATIZED SYSTEM, PROGRAMMABLE LOGICAL CONTROLLER, ALGORITHM, LIGHTING.