Авторська довідка

(реферату кваліфікаційної роботи магістра)

| Назва кваліфікаційної роботи магістра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (назви записувати нижнім регістром) |  |  |  |  |  |
| Енергоефективність комбінованих систем енергозабезпечення на базі міні-ТЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва (англ.): |  |  | Energy efficiency of combined energy supply systems based on mini-CPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (переклад англійською) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітній ступінь: |  |  |  |  | бакалавр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр та назва спеціальності: |  |  |  |  |  |  | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (напр.: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) |  |  |  |  |  |  |  |
| Екзаменаційна комісія: |  |  |  |  |  | Екзаменаційна комісія № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (напр.: Екзаменаційна комісія №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установа захисту: |  |  |  | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (напр.: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата захисту: |  | 15.06.2021 р. |  |  |  |  |  |  |  | Місто: |  |  | Тернопіль |  |
| Сторінки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сторінок дипломної роботи: |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  | Кількість сторінок реферату: |  | 0 |
| УДК: | 621.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Автор кваліфікаційної роботи

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Золотницький Анатолій Володимирович |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (розкривати ініціали) |
| Прізвище, ім’я (англ): |  | Zolotnytskyi Anatolii |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |
| Місце навчання: | ТНТУ ім. І .Пулюя, ФПТ, м. Тернопіль, Україна |  |  |
|  | (установа, факультет, місто, країна) |  |  |

Керівник

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Зінь Мирослав Михайлович |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (повністю) |  |
| Прізвище, ім’я (англ.): |  | Zin Myroslav |  |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |  |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ЕІ, м. Тернопіль, Україна |  |  |  |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |  |  |  |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: |  |  |  | кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри |

Рецензент

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Сіткар Оксана Андріївна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (повністю) |  |
| Прізвище, ім’я (англ.): |  | Sitkar Oksana |  |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |  |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедри фізики, м. Тернопіль, Україна |  |  |  |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |  |  |  |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: |  |  |  | кандидат технічних наук, старший викладач кафедри фізики |

Ключові слова

| українською: | газотурбінна установка, тепло-лектроцентраль, котел утилізатор |
| --- | --- |
|  | (до 10 слів) |
| англійською: | gas turbine unit, thermal power plant, waste heat boiler |
|  | (до 10 слів) |

Анотація

| українською: |  |
| --- | --- |
| Одним з напрямків створення високоефективних теплопостачальних систем, що поєднують позитивні якості централізованого та децентралізованого енергопостачання, є створення комбінованих децентралізованих систем теплопостачання, що включають районні ТЕЦ з комбінованим виробленням електроенергії та тепла для потреб гарячого водопостачання та її транспортування і утилізаційних ГТУ малої і середньої потужності для комбінованого виробництва електроенергії та тепла для потреб опалення. Проведено розрахунок параметрів циклу ГТУ на номінальному режимі по відомій температурі зовнішнього повітря, ступеня підвищення тиску, ККД турбіни, потужності ГТУ і температури після КС. Також проведено розрахунках котла-утилізатора на змінних режимах. Розроблений алгоритм розрахунку, який дає можливість аналізу варіантів на вибір найбільш раціонального складу обладнання з точки зору теплової економічності ГТУ-ТЕЦ. |  |

| англійською: |  |
| --- | --- |
| One of the directions of creating highly efficient heat supply systems, combining the positive qualities of centralized and decentralized energy supply, is the creation of combined decentralized heat supply systems, including district СРР with combined heat and power generation for hot water supply and transportation. production of electricity and heat for heating needs. The calculation of the parameters of the GTU cycle at the nominal mode according to the known outside air temperature, the degree of pressure increase, turbine efficiency, GTU power and temperature after the recycling boiler. Also calculations of the boiler-utilizer on variable modes are carried out. The calculation algorithm is developed, which gives the opportunity to analyze the options for choosing the most rational composition of the equipment in terms of thermal efficiency of GTU-СРР. |  |