Авторська довідка

(реферату кваліфікаційної роботи магістра)

| Тема роботи магістра: |  |  |  |  |  | Підвищення ефективності системи енергопостачання будинку за |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (назви записувати нижнім регістром) |  |  |  |  |  |  |  |
| рахунок застосування фасадних панелей з інтегрованими фотоелектричними перетворювачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва (англ.): |  |  | Increasing the efficiency of the house’s energy supply system due to the use of |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (переклад англійською) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| facade panels with integrated photoelectric converters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітній ступінь: |  |  |  |  | магістр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр та назва спеціальності: |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (напр.: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) |  |  |  |  |
| Екзаменаційна комісія: |  |  |  |  |  |  | Екзаменаційна комісія № 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (напр.: Екзаменаційна комісія №1) |  |  |  |  |  |  |
| Установа захисту: |  |  |  | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (напр.: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата захисту: |  | 21.12.2021 р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Місто: | Тернопіль |  |
| Сторінки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сторінок кваліфікаційної роботи: |  |  |  |  |  | 74 |  |  | Кількість сторінок реферату: |  |  |  | – |
| УДК: | УДК 620.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Автор дипломної роботи

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Бендюг Юрій Михайлович |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (розкривати ініціали) |
| Прізвище, ім’я (англ): |  | Bendiuh Yurii |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |
| Місце навчання: | ТНТУ ім. І .Пулюя, ФПТ, м. Тернопіль, Україна |  |  |
|  | (установа, факультет, місто, країна) |  |  |

Керівник

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Белякова Ірина Володимирівна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (повністю) |  |
| Прізвище, ім’я (англ.): |  | Beliakova Iryna |  |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |  |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ЕІ, м. Тернопіль, Україна |  |  |  |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |  |  |  |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: |  |  |  | кандидат технічних наук, доцент |

Рецензент

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Габрусєва Ірина Юріївна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (повністю) |  |
| Прізвище, ім’я (англ.): |  | Habrusieva Iryna Yuriivna |  |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |  |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ВМ, м. Тернопіль, Україна |  |  |  |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |  |  |  |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: |  |  |  | кандидат технічних наук, доцент кафедри ВМ |

Ключові слова

| українською: | Енергоефективність, фотоелектричні сонячні перетворювачі, |
| --- | --- |
|  | (до 10 слів) |
| енергозабезпечення, огороджувальні конструкції, поновлювальна енергетика. |  |
| англійською: | Energy efficiency, photovoltaic solar converters, energy supply, fence structures, |
|  | (до 10 слів) |
| renewable energy. |  |

Анотація

| українською: | В результаті досліджень які були проведені в ході виконання кваліфікацій- |
| --- | --- |
|  | (100 – 300 слів) |
| ної роботи були встановлені зв'язки між кутом нахилу до горизонту панелей і ККД для двох типів фотоелектричних перетворювачів. Було визначено, що при монтажі фото- електричних перетворювачів на вертикальних поверхнях їх ККД знижується на 30-35%. Були проведені дослідження ефективності застосування фасадних сонячних електро- |  |
| станції в регіонах з різною сумарною сонячною радіацією, в результаті чого було вста- |  |
| новлено що застосування сонячних електростанцій дозволяє знизити витрати електро- |  |
| енергії більш ніж на 40 % за опалювальний період. Сонячні системи енергозабезпечення |  |
| будинків – це сонячні електростанції, які тісно інтегровані в будівлю чи споруду. Такі системи окрім свого безпосереднього призначення – генерації електроенергії, також можуть виконувати функції конструктивних елементів будівлі, доповнюючи або повністю замінюючи традиційні будівельні матеріали (фасадні і покрівельні конструкції). |  |
| англійською: | As a result of research carried out during the qualification work, relationships |
|  | (100 – 300 слів) |
| were established between the angle of inclination of the panels to the horizon and the efficiency for two types of photoelectric converters. It was determined that when installing photoelectric converters on vertical surfaces, their efficiency decreases by 30-35%. Studies of the effectiveness of the use of facade solar power plants in regions with different total solar radiation were conducted, as a result of which it was established that the use of solar power plants allows reducing electricity consumption by more than 40% during the heating period. Solar home energy systems are solar power plants that are tightly integrated into a building or structure. Such systems, in addition to their direct purpose - electricity generation, can also perform the functions of structural elements of the building, supplementing or completely replacing traditional building materials (facade and roofing structures). |  |