Авторська довідка

(реферату кваліфікаційної роботи магістра)

| Назва кваліфікаційної роботи магістра: |  |  |  |  |  |  |  |  | Дослідження |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (назви записувати нижнім регістром) |  |  |  |  |  |
| системи електропостачання та теплопостачання фермерського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| господарства від міні-ТЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва (англ.): |  |  | Exploring of the electricity and heat supply system of the farm from |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (переклад англійською) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| the mini-TPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітній ступінь: |  |  |  |  | магістр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр та назва спеціальності: |  |  |  |  |  |  | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (напр.: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) |  |  |  |  |  |  |  |
| Екзаменаційна комісія: |  |  |  |  |  | Екзаменаційна комісія № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (напр.: Екзаменаційна комісія №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установа захисту: |  |  |  | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (напр.: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата захисту: |  | 21.12.2022 р. |  |  |  |  |  |  |  | Місто: |  |  | Тернопіль |  |
| Сторінки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сторінок дипломної роботи: |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  | Кількість сторінок реферату: |  | 0 |
| УДК: | 621.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Автор кваліфікаційної роботи

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Білоус Павло Володимирович |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (розкривати ініціали) |
| Прізвище, ім’я (англ): |  | Bilous Pavlo |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |
| Місце навчання: | ТНТУ ім. І .Пулюя, ФПТ, м. Тернопіль, Україна |  |  |
|  | (установа, факультет, місто, країна) |  |  |

Керівник

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Коваль Вадим Петрович |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (повністю) |  |
| Прізвище, ім’я (англ.): |  | Koval Vadym |  |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |  |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ЕІ, м. Тернопіль, Україна |  |  |  |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |  |  |  |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: |  |  |  | кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри |

Рецензент

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Габрусєв Григорій Валерійович |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (повністю) |  |
| Прізвище, ім’я (англ.): |  | Habrusiev Hryhorii |  |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |  |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ВМ, м. Тернопіль, Україна |  |  |  |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |  |  |  |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: |  |  |  | кандидат фізико-математичних наук, доцент |

Ключові слова

| українською: | міні-ТЕЦ, теплоакумулюючий резервуар, контролер напруги |
| --- | --- |
|  | (до 10 слів) |
| англійською: | mini- TPP, heat storage tank, voltage controller |
|  | (до 10 слів) |

Анотація

| українською: |  |
| --- | --- |
| Представлено підхід до інтеграції міні-ТЕЦ в електричну розподільчу мережу для виконання активної ролі в регулюванні напруги фермерського господарства. Ця концепція полягає в регулюванні вхідної потужності міні-ТЕЦ за допомогою контролера з метою підтримання заданого рівня напруги на заданому рівні. Для цього була побудована динамічна модель міні-ТЕЦ на основі експериментальних даних міні-ТЕЦ ecopower e4.7. Для інтеграції моделі міні-ТЕЦ в електричну мережу було використано обладнання DigSILENT PowerFactory. Побудовано приклад розподільчої мережі з урахуванням майбутніх сценаріїв впровадження теплових насосів та міні-ТЕЦ, а також представлено схему інтеграції обох систем. Було розроблено регулятор напруги для заданої ситуації, коли трьома міні-ТЕЦ керує централізований контролер, і, нарешті, було проведено моделювання для двох досліджуваних режимів роботи та оцінено теплову та електричну поведінку. |  |

| англійською: |  |
| --- | --- |
| This paper presents an approach to integrate mini-TPP into the electrical distribution network to play an active role in farm voltage regulation. This concept is to regulate the input power of the mini- TPP with the help of a controller in order to maintain a given voltage level at a given level. For this purpose, a dynamic model of the mini- TPP was built based on the experimental data of the ecopower e4.7 mini- TPP. DigSILENT PowerFactory equipment was used to integrate the mini- TPP model into the power grid. An example of a distribution network was built taking into account future scenarios for the introduction of heat pumps and mini- TPP, and a scheme for the integration of both systems was presented. A voltage regulator has been designed for a given situation where three mini- TPPs are controlled by a centralized controller, and finally simulations have been carried out for the two investigated operating modes and the thermal and electrical behaviour evaluated. |  |