Авторська довідка

(реферату кваліфікаційної роботи магістра)

| Назва кваліфікаційної роботи магістра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (назви записувати нижнім регістром) |  |  |  |  |  |
| Розробка фотоелектричної установки для забезпечення власних енергетичних потреб у будинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва (англ.): |  |  | Development of a photovoltaic installation to ensure own energy needs in the house |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (переклад англійською) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітній ступінь: |  |  |  |  | бакалавр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр та назва спеціальності: |  |  |  |  |  |  | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (напр.: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) |  |  |  |  |  |  |  |
| Екзаменаційна комісія: |  |  |  |  |  | Екзаменаційна комісія № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (напр.: Екзаменаційна комісія №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установа захисту: |  |  |  | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (напр.: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата захисту: |  | 10.06.2024 р. |  |  |  |  |  |  |  | Місто: |  |  | Тернопіль |  |
| Сторінки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сторінок дипломної роботи: |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  | Кількість сторінок реферату: |  | 0 |
| УДК: | 621.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Автор кваліфікаційної роботи

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Скочко Павло Анатолійович |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (розкривати ініціали) |
| Прізвище, ім’я (англ): |  | Skochko Pavlo |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |
| Місце навчання: | ТНТУ ім. І .Пулюя, ФПТ, м. Тернопіль, Україна |  |  |
|  | (установа, факультет, місто, країна) |  |  |

Керівник

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Коваль Вадим Петрович |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (повністю) |  |
| Прізвище, ім’я (англ.): |  | Koval_Vadym |  |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |  |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ЕІ, м. Тернопіль, Україна |  |  |  |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |  |  |  |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: |  |  |  | кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри ЕІ |

Рецензент

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): |  |  | Шелеcтoвcький Бopиc Гpигopoвич |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (повністю) |  |
| Прізвище, ім’я (англ.): |  | Shelestovsky Boris |  |  |
|  |  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |  |  |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ВМ, м. Тернопіль, Україна |  |  |  |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |  |  |  |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: |  |  |  | кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри ВМ |

Ключові слова

| українською: | фотоелектрична станція, графіки навантаження, затінення |
| --- | --- |
|  | (до 10 слів) |
| англійською: | photovoltaic power plant, load schedules, shading |
|  | (до 10 слів) |

Анотація

| українською: |  |
| --- | --- |
| У роботі спроектовано, підключену до мережі, фотоелектричну установку, яка генерує енергію для власного споживання, проаналізовано можливе затінення оточуючими об’єктами та взаємо затінення фотоелектричними модулями, Розроблено та оцінено за допомогою програмного забезпечення для моделювання продуктивність підключеної до мережі фотоелектричної системи для власного споживання, встановленої на даху будівлі. Здійснено вибір відповідного місця для встановлення та обладнання, яке буде використовуватися, проведено розрахунки розмірів фотоелектричної системи, характеру навантаження, моделювання будівлі та її імітаційне моделювання. В результаті моделювання були визначені необхідний склад та параметри фотоелектричної системи, яка забезпечить річне виробництво енергії на рівні 20,38 МВт∙год/рік. |  |

| англійською: |  |
| --- | --- |
| In this work, a grid-connected photovoltaic system generating energy for self-consumption is designed, possible shading by surrounding objects and mutual shading by photovoltaic modules are analysed, and the performance of a grid-connected photovoltaic system for self-consumption installed on the roof of a building is developed and evaluated using simulation software. A suitable installation site and equipment to be used were selected, the PV system was sized, the load was calculated, the building was modelled and simulated. As a result of the modelling, the required composition and parameters of the photovoltaic system were determined, which will provide annual energy production of 20.38 MWh/year. |  |